소방계획서

충남연구원

2020

목 차
장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항	1
	1.0	목적	1
	2.0	적용근거	1
	3.0	적용범위	1
	4.0	문서작성 및 기록유지	1
제2장		예방 및 완화	2
	5.0	일반현황 작성	2
	6.0	자체점검	3
	7.0	업무대행	3
	8.0	일상적 안전관리	4
	9.0	화재예방 및 홍보	4
제3장		대 비	5
	10.0	소방안전관리위원회	5
	11.0	자위소방대 구성 및 운영	6
	12.0	교육훈련 및 자체평가	8
제4장		대 응	9
	13.0	비상연락	9
	14.0	초기대응	10
	15.0	피난유도	11
제5장		복 구	12
	16.0	화재 피해 복구	12
부록-1		소방대상물 정보카드	12
부록-2		소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황	15
부록-3		교육 ․ 훈련 및 자체평가	18

[충남연구원] 소방계획서

제1장 일반사항

1.0	목 적

이 계획의 목적은 [충남연구원]의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

2.1	「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

2.2	「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제24조

3.0  적용범위

3.1	이 계획은 [충남연구원]의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 상시 거주 ․ 근무인원 및 방문자에 대해 적용한다.

3.2	이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.

4.0	문서작성 및 기록관리

4.1	소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2	소방계획은 매년 작성하여 내용을 검토한 후 [대표자/소유자 : 원장 ]에게  최종 승인을 받는다.

4.3	소방계획은 반드시 문서로 작성하여 [2]년간  보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반사항을 아래와 같이 작성하고 관리해야 한다.

구 분		건축물 일반현황
명칭		충남연구원
도로명주소		충청남도 공주시 의당면 연수원길 73-26
연락처		☑ 관리주체 충남연구원 ☑ 책임자 원장 윤황 ☑ 연락처 041-840-1101
규모/구조		☑ 건축면적 857.06㎡ ☑ 연면적 3,567.82㎡
		☑ 층수 지상 4층 /지하 1층 ☐ 높이 m
		☑ 구조 철근콘크리트조 ☑ 지 붕 평스라브지붕
		☑ 용도 교육연구시설 ☑ 사용승인 2008년 2월 19일
제연설비		☐ 유 ☑ 무
승강기		☑ 승용 1 대 ☐ 비상용 대
인원현황		☑ 근무인원 118 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자		소방안전관리 보조자
		성명	선임일자	성명	선임일자
		염현일	2011. 9. 20
		☎ (유선) 041-840-1194 (휴대전화)
	점검업체	☐ 점검업체 : 고려소방 ☐ 연락처 : 041-854-9119 ☐ 면허번호 :
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
		2020. 1. 1~ 12. 31	한국지방재정공제회	충남연구원	별도예산책정

6.0	자체점검

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다. ※ [사용승인일 : 2008년 3월 14일]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	2020년 8월	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 종합정밀점검	2020년 2월	☐ 자체 ☑ 외주
☐ 외관점검(공공기관)	연중	☑ 자체 ☐ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

7.0	점검업무대행

소방안전관리업무의 일부를「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.

구 분	내 용
대행업체	업체명	고려소방
	연락처	041-854-9119
계약사항	계약기간	연중
	계약범위	외관 및 자체점검
관리감독	감독자	염현일
	감독사항	소방 감지기기능 및 설비점검 확인

8.0	일상적 안전관리

소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	월	전반기	하반기
소 방 시 설	소화기 외관점검			√	√	외주업체 점검
	소화전 외관점검			√	√	외주업체 점검
	수신기 기능점검			√	√	외주업체 점검
	소화펌프 성능시험			√	√	외주업체 점검
피 난, 방 화 시 설	장애물 적치 및 설치		√
	비상구폐쇄, 잠금확인			√	√
	유도등			√	√
	방화셔터			√	√

9.0	화재예방 및 홍보

소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(Week) 운영		☐ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부
☑ 포스터, 표어 전시	연중	☐ 현수막, 배너 설치
☑ 영상물 상영	연중	☑ 모바일 App, 구내메세지활용	연중
☐ 체험시설(체험관)견학		☐ 구내 캠페인 방송
☐ 문서, 이메일 공지		☐ 기타( )
비고.

제3장 대 비

10.0	소방안전관리위원회

소방안전관리대상물의 안전관리 전반(예방,대비,대응,복구)에 대한 심의 ․ 조정 ․ 의결을 위해 소방안전관리위원회를 아래와 같이 설치하고 운영한다.

10.1	구성현황

구 분	소 속	성 명	위촉일
해당사항없음
비고. 위원회 구성현황 : 위원장, 위원 명 * 간사 : 소방안전관리자( 명 )

10.2	운영현황

개최일자	회의내용 및 조치계획
해당사항없음
비고.

[참고] 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 22조제2항 관련 다수 소방대상물 및 같은 법 시행령 제25조에 따른 공동소방안전관리자 선임대상건물의 경우에는 반드시 소방안전관리위원회를 구성해야 한다.

11.0	자위소방대 구성 및 운영

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영해야 한다.

□ 자위소방대 조직개요(Type I)
운영시간			☑주간편성(09 ~ 18 시) ☐ 야간편성( ~ 시) ☐ 휴일(공휴일)
편성		주간	☑ 편성인원 : 대장 1 명, 부대장 1 명, 대원 10 명 ☑ 조직구성 : ☑ 지휘통제팀( 2 명) ☑ 현장대응팀( 10 명)
		야간	해당없음
□ 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속	성 명	개별임무	비상연락체계
						사무실	개인
대 장			충남연구원	윤황	총괄지휘	840-1101
부대장(I)			충남연구원	염현일	현장지휘	840-1194
지휘	지 휘 통 제		지휘반	신진우	수신반제어	840-1196
				염현일	지휘활동	840-1193
대응	현 장 대 응		통보연락반	오혜정	화재전달	840-1103
				김종화	화재전달	840-1128
			진압반	박경철	초기소화	840-1206
				홍원표	초기소화	840-1188
			구조구급반	조영재	인명구조	840-1202
				김양중	인명구조	840-1163
			대피유도반	김원철	피난유도	840-1153
				김진기	피난유도	840-1173
			* 각 구역별(층별 대표) 2인 이상을 선정

12.0	교육훈련 및 자체평가

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조 및 같은 법 시행규칙 제14조의2에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시해야 한다.

2020년 교육훈련계획

구 분	주 요 내 용
명칭	소방합동훈련
일자/장소	일자 : 2020년 월 일 / 장소 : 1층현관
종류	이론 실습	□ 강의식 □ 세미나 □ 도상훈련 ☑ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
주관부서	총무과
참여대상	충남연구원 전직원
참여기관	충남연구원
시나리오	무각본
교육훈련계획	소방합동훈련: 무각본시나리오(공주소방서와 협의) 연중 교육실시
평가계획	교육일시		2020년 실시예정	담당자	(서명)
	교육방법		강의 및 실습
비고.

제4장 대 응

13.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영해야 한다.

13.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☑일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[지하1층 ~ 4층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : 041-840-1196 / 기타 :
화재신고	119(공주소방서)
비고. 종합방재실(수신반) : / 근무시간 : 주간근무 * 야간(에스원 경비 기기 자동연결)

13.2	비상연락망

구 분	유 선	무 선	기 능
기관장	041-840-1101
소방안전관리자	041-840-1194
기획경영실장	041-840-1103
경영지원과장	041-840-1128
시설담당자	041-840-1196

14.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

14.1	초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화기구	분말소화기	각 층별/법정대수	일반화재 적응
소화설비	옥내소화전	각층 복도 (2개)	2인 1조 사용
비고.

14.2	초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	초기소화(소화기)	￭ 초기소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화
응급구조	출혈,골절,화상	응급환자 발생시 사고현장에 출동 응급조치
방호안전	중요물품 비상반출 화세차단 (방화셔터 폐쇄)	현장출동 및 대응
비고.

15.0  피난(유도)

화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우 재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행해야 한다.

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(                   )

피난인원

☐ 거주자(     명) ☑ 근무자(  118명 ) □ 방문객(     명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐고령자	□영유아	장애유형
		□이동	□시각	□청각	□언어	□인지
해당사항없음

* 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☑ 제1피난로

중앙 계단을 이용하여 신속하게 대피

☑ 제2피난로

동쪽 계단 및 완강기 이용 대피

☑ 옥상피난

☑ 옥상출입[☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(시건)]

☑ 자동개폐장치(☐유☑무) □ 옥상광장(☐유☐무)

재집결지

운동장

비고.

제5장 복 구

16.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

16.1	피해복구(단기/장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
단기 복구	화재원인 및 피해현황 조사	시설 정비 및 보수절차
	화재현장 복구	임시 사무실 마련
장기 복구	의료 및 심리치료 지원	기반시설 복원 및 안전진단
	법률 상담 및 재정 지원	화재보험처리 및 피해보상
비고.

16.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
공주소방서	화재증명원 발급
한국전기안전공사	전기시설 안전점검
화재보험	화재보험금 지급
비고.

[부록1] 소방대상물 정보카드

소방대상물 정보

명칭

충남연구원

도로명주소

충청남도 공주시 의당면 연수원길 73-26

□ [건축물 위치현황]

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	공주소방서
연소 확대 우려구역(건물)	-
재집결지	운동장
소방차 진입계획	공주소방서❱와룡교차로❱연수원길❱충남연구원

□ [용도별 관리현황]

층별	명칭/용도	(바닥)면적	마감 재료	상시인원			관리주체 (입주사)	담당자
								연락처
				주간	야간	휴일
지하1층	기계, 전기실	206.58	불연재	신진우	-	-	충남연구원
1층	업무시설	833.28	불연재	신진우	-	-	충남연구원
2층	업무시설	833.25	불연재	신진우	-	-	충남연구원
3층	업무시설	837.65	불연재	신진우	-	-	충남연구원
4층	업무시설	857.06	불연재	신진우	-	-	충남연구원

[부록2] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
□ 소방시설 일반현황
소화설비	☑ 수동식소화기 ☐ 자동식소화기 □ 간이소화용구
	☑ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☑ 지하기계실 스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	□ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	□ 청정약제소화설비
	☑ 기타 : 전산실 자동소화장치 (패키지)
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	☑ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	☑ 비상방송설비	□ 가스누설경보기
	☑ 수신기(모델/제조사) : P형 1급
피난설비	☑ 지하기계실 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등
	□ 유도표지	☑ 비상조명등
	☐ 기타 :
소화용수설비	☑ 상수도소화용수설비	□ 기타 :
소화활동설비	□ 제연설비	□ 연결송수관설비
	☑ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	□ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

□ 소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☐ CO2 ☐ 할론 ☑ 기타( 청정 )		각층
		☐ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기
소화설비	수원	1차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☑ 기타(일반수조) ☐ 겸용(SP/FOAM) * 수량(5.2㎥)	지하1층 기계실
		2차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☑ 기타(옥상수조) ☐ 겸용(SP/FOAM) * 수량(1.8㎥)	옥탑
	가압송수장치	☑ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크 * H: 64m Q: 260lpm		지하1층 기계실
	소화전	☑ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☐ 수동기동방식 ☑ 자동기동 방식 ☑ 설치개수(최소 : 1개, 최대 : 2개)		각층
	스프링클러	☑ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비		지하실
		☐ 습식 □ 건식 ☐ 준비작동식 □ 일제살수식
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☑ 회로수(11회로) ☑ 수신기 위치 : 1층 방송실		1층 사무실
	누전경보기	☑ 1급 ☐ 2급		지하층
	기타	☑ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비

피난설비		피난기구	☑ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	4,3층 지하층
		유도등	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	각층 및 계단
		기타	☑ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	4층,지하층
소화활동설비	연결살수설비	☑ 건식 ☐ 습식
		☑ 방호대상(☑지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)		지하층
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2 개)		출입구 좌측

□ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☑ 복도 : 중앙복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☑ 계단 수 : 2개 ☑ 계단위치 : 중앙, 동쪽계단 * 예 : 중앙, 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽 계단 ☑ 계단구분 : 직통계단 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
방화시설	☑ 내부마감재료 : 불연재 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
□ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물질	해당사항없음
	* 별첨 : 국가위험물통합검색시스템 위험물질 정보 1부
특수가연물	해당사항없음
전기 시설	☑ 수전용량 400 KW ☑ 화재 시 비상조치 계획 - 이산화타소 2.3kg 2개 소화기 비치 - 이산화탄소 1.3kg 1개 소화기 비치
가스 시설	해당사항없음
기 타

[부록3] 교육 ․ 훈련 및 자체평가

소방훈련 ․ 교육실시결과기록부 작성년월일 : 2020. .
소방대상물	상호(명칭)	충남연구원			소방안전관리 등 급			□ 특급 □ 1급 ☑ 2급
	소 재 지	충남공주시 연수원길 73-26 (전화 :041-840-1114 )
	구 조	지하 1 층 , 지상 4 층 , 연면적 3567.82㎡ , 바닥면적 857.06 ㎡
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	충남연구원 (서명 또는 인)
	주 소	충남공주시 연수원길 73-26
소방안전 관리자	성 명	염현일		선임일자					2011. 9. 20
	직 위	관리 4급		자격구분					방화관리자 2급
훈련·교육일지
훈련·교육 구 분	☑ 자체훈련 □ 합동훈련					교육구분				☑ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)		교관				(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
훈련·교육 실시사항 2020년 연중 훈련실시 예정
※ 작성요령 ∙ 훈련통제관：소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ∙ 훈련·교육실시사항：훈련·교육의 일시·장소·대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.

[첨부1] 참석자 명단
No.	소 속	교육 ․ 훈련사항	확인(서명)

[첨부2] 교육 ․ 훈련 활동사진