충남연구원

리모델링 설계 및 공사용역 제안요청서

2021. 2.

목   차

Ⅰ. 제안요청 개요	1

Ⅱ. 입찰 안내	2

Ⅲ. 제안서 평가 및 협상	4

Ⅳ. 계약조건	9

Ⅴ. 과업개요	13

Ⅵ. 설계 및 공사지침	18

Ⅶ. 제안서 작성 안내	23

※ 별첨 : 입찰 및 제안서 관련 서식

Ⅰ. 제안요청 개요

1. 용역명

□ 충남연구원 사무공간 리모델링 설계 및 공사용역

2. 용역목적

□ 연구인력 증원에 따른 업무공간을 효율적으로 사용하고자 함

3. 과업 개요

□ 리모델링 관련 설계 및 성과품 도서 작성 일체

※ 설계도면, 실내투시도, 설계내역서등

□ 지하 1층을 포함한 지상 4층 건축물 전체 공간에 대한 리모델링(인테리어)와 그와 관련한 가구 배치계획에 대한 디자인 및 설계·시공

□ 감리배치 계획 및 공사공정계획 작성

□ 건축(인테리어, 사인물, 편의시설), 설비, 전기, 통신, 소방, 공조 등을 포함한 연계 구성 및 공사

□ 설계 및 시공에 관련된 전반적인 업무 일체 및 발주처 기타 요구사항

4. 일반사항

□ 발주기관 : 충남연구원

□ 용역기간 : 계약체결일로부터 90 일

※ 전기, 소방, 통신,공조 포함

□ 설계 및 공사비 : 금 12억70백만원(￦1,270,000,000원, VAT포함)

5. 대상건물

□ 소재지 : 충남공주시 연수원길 73-26 충남연구원

장 소	용 도	면 적	주요내용
지하 1층	기계실 및 전기실	206.58m2	지하창고
1층	업무시설	833.28m2	화장실,대회의실,연구실
2층	업무시설	833.25m2	화장실,소회의실,연구실
3층	업무시설	837.65m2	화장실,소회의실,연구실
4층	업무시설	857.06m2	화장실,대회의실,연구실

Ⅱ. 입찰 안내

1. 입찰방식 : 제한경쟁직찰

2. 계약방법 : 협상에 의한 계약

3. 입찰참가자격   ※ 입찰참가자는 입찰공고일 현재 아래 사항을 구비하여야 함

아래의 자격을 모두 갖춘 업체는 단독 응모 가능하고, 각각의 자격을 갖춘 업체가 상호 기술 보완을 위해 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우 3개 업체로 제한하며, 이때 분담율이 높은 업체를 대표사로 하여 입찰등록시 공동수급협정서 및 합의각서를 제출해 대표사가 계약권과 대표권을 행사하도록 하여야 함

□ 「건설산업기본법」 제9조 및 같은법 시행령 제7조에 따라 실내건축공사업 면허를 등록한 업체

□ 건축사법에 의한 건축사 자격을 소지하고 건축사 사무소의 등록을 필한 자로서 관계법령에 따른 결격 사유가 없는자(법인포함)

□ 중소기업기본법 제2조에 따른 중․소기업자 또는『소상공인 보호 및 지원에 관한 법률』제2조에 따른 소상공인으로『중소기업 범위 및 확인에 관한 규정(중소기업청 고시)』에 따라 발급된 소기업 ․ 소상공인확인서를 소지한 자

□ 법인등기부상 본점(개인사업자의 경우 사업자등록증) 소재지가 충남도 내에 있는 업체에 한함

□ 용역 계약 시 전기, 소방, 통신 분야 등 관계규정에 의한 설계업 자격을 보유한 업체는 단독계약이 가능하며, 위의 자격을 보유하고 있지 않은 업체는 면허 보완을 위하여 공동도급(분담이행방식)으로도 가능(이 경우 건축사 사무소를 개설한 자를 공동도급 업체 대표사로 함)

□ 입찰 참가 자격제한

- 등록일 현재 업무정지, 부정당업체(자), 부도, 파산, 해산, 휴업, 폐업, 인허가 등록취소 등의 상태에 있는 업체

4. 입찰참가 및 제안서 제출

본 입찰의 가격입찰은 전자입찰로만 가능하며, 가격입찰서를 제출한 입찰자만 제안서를 제출할 수 있습니다

□ 가격 입찰【전자입찰】 : 2021. 3. 10. 17:00 마감

□ 기술(제안서) 입찰【직접제출】 : 2021. 3. 11. 10:00~17:00 마감

□ 제출처 : 충남연구원 담당자 : 신진우 (041-840-1197)

□ 제출방법 : 직접 방문 제출(우편 제출 불가)

- 대표 또는 대리인이 규정된 시간 내에 직접 제출하여야 함

- 제출된 서류는 일절 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

□ 제안서발표일 : 2021. 3. 9.(화) 14:00(예정) -비대면 발표

□ 참가신청 제출서류 (붙임 서식 참조)

1) 입찰참가신청서 및 서약서 각 1부.

2) 사업자등록증(사본) 및 법인등기부등본 각 1부, 전문건설업 등록증 1부

3) 건축사업무신고필증  1부.

4) 소기업․소상공인 확인서 1부.

5) 법인인감증명서(타 인감 사용시는 사용인감계 제출) 1부.(사용인감 지참)

8) 입찰참가 등록을 대리인에게 위임할 경우 위임장 및 재직증명서 각 1부.(신분증 지참)

9) 입찰가격제안서(세부산출내역 첨부) 1부(반드시, 밀봉․날인하여 제출)

10) 보안각서, 청렴계약이행서약서 각 1부.

11) 입찰보증금 (지방계약법 제12조에 따른 보증서 등으로 납부)

12) 정량적 제안서 1부, 정성적 제안서 8부(업체명표기1, 업체명미표기7),

CD 또는 USB 1ea(제안서 1식)

※ 제안서 작성요령은 제안요청서 참조

13) 평가관련 증명서류 원본 각 1부.

- 정량평가 자기확인서

- 주요사업실적증명서(공고일 기준 최근 3년 이내 준공한 유사사업)

- 신용평가등급 확인서, 신인도 확인서

- 참여인력 증거서류 : 자격증, 학력 증명서, 경력/재직증명서, 건강보험 자격득실 확인서/국민연금가입증명서(전문 프리랜서 사업참여 승낙서 제출)

- 보유인력 확인 : 4대 사회보험 가입장 가입자 명부(입찰공고일 전일 현재)

14) 기타 제안요청서에서 요청한 구비서류

※ 문의사항 : 충남연구원 경영지원과 신진우(041-840-1196)

Ⅲ. 제안서 평가 및 협상

1. 제안서 평가

□ 일시 : 2021. 03. 15(월), 14:00

□ 장소 : 충남연구원 4층 대회의실

□ 심사방법 : 비대면 서면평가

- 제안사가 발표할 경우 세부사항 개별 공지

※ 코로나19 확산 방지 등을 고려하여 심사방법 확정 예정

2. 제안서 평가 기준

□ 제안서 평가 원칙

- 기간 내에 제출하되 유효한 제안서 제출 업체를 대상으로 평가한다.

- 제안서 평가는 기술능력(80점=정량10+정성70)과 입찰가격(20점) 평가점수를 합산(100점)하여 종합평가함

- 제안서 평가기준 및 배점표에 따라 심의위원회에서 심사하되, 심의위원회의 검토 및 동의에 의하여 조정·변경이 가능함

- 가격평가는 기술능력평가 후 밀봉한 가격입찰서를 개봉하여 입찰가격에 대한 평가를 실시함

- 기술능력평가는 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균하여 산출함. 단, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 그 중 하나만 제외함

- 평가결과는 공개하며, 평가 결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없음

3. 평가항목 및 배점

□ 제안서 평가기준

심 의 항 목		평 가 항 목			배점
경영능력 (총 10점) (정량적평가)	최근 3년이내 유사 실적	10억원 이상	10억원 미만	실적없음	3점
		3점	2점	1점
	기술인력 평가	3명이상	2명이상	1명이상	3점
		3점	2점	1점
	경영상태	기업신용평가 ※ 산식 참조			2점
	신인도	최근 3년 이내 부정당업자 제재사항 ※ 산식 참조			2점
사업수행 능력 (총 70점) (정성적평가)	사업의 이해	∙ 사업목표, 사업범위, 제안요청내용의 이해 및 반영도			10점
	디자인 평가	∙ 설계 컨셉 설정 및 창의성 ∙ 동선, 공간 활용도 등 실용성 ∙ 디자인 전체 조화성(색채계획 포함) ∙ 향후 확장성 및 레이아웃 변경 용이성			40점
	시공	∙ 공사기간 내 적절한 시공계획 제안여부 ∙ 공사기간 내 시공절차의 합리성 제안여부			10점
	기타공사 및 유지보수	∙ 기타공사 및 유지(하자)보수 계획 등			5점
	사용자재 평가	∙ 선정된 자재 등의 품질과 신뢰성			5점
입찰가격평가 (총 점)		- 가격평가 평점 산식 적용 (입찰가격 평점산식 적용평가)			20점
평 가 점 수 합계					100점

4. 세부 평가 기준

가. 정량평가 경영능력(10점)

1) 사업실적 평가(3점)

평가항목	평가등급	평점
최근 3년간 참여 실적 (단일 공사 기준)	10억원 이상	3
	10억원 미만	2
	실적없음	1

[주] 1. 실적인정기준 : 입찰공고일 기준 최근 5년 이내 관련 국가기관 또는 지방자치단체 참여 사업에 한함, 진행중인 사업 제외

2. 증빙자료 미제출 또는 허위로 제출하였을 경우에는 최하점수 부여

2) 기술인력 평가(3점)

평가항목	평가기준	배점
실내건축분야 기능사 이상 자격 보유자	3명 이상	3
	2명	2
	1명	1

※ 제안서 제출시 기술인력 보유 확인용 증빙서류(자격증, 재직증명서, 건강보험자격득실 확인서)를 제출하여야 함

※ 증빙서류 미제출시 ‘0점’ 처리

3) 신용평가등급 평점기준(2점)

회사채	기업어음	기업신용	배점
A- 이상	A2- 이상	A- 이상	2
BBB-,BBB0,BBB+	A3-,A30,A3+	BBB-,BBB0,BBB+	2
BB-,BB+, BB0	B0,B+	BB-,BB+, BB0	2
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	1
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	1

※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함

※ 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급을 평가하며, 그 전까지 합병 대상업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용함

※ ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

4) 신인도(2점)

평가 요소	기 준	배 점
최근 3년 이내 부정당업자 제재사항	없음	2
	있음	0

[주] 1. 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 부정당업자 제재사항

2. 조달청 부정당업자 조회결과를 준용할 수 있음

3. 공동계약에 의한 경우에는 공동계약 참여비율 만큼 실적을 인정함.

- 평점 = (A사 신인도×참여지분율) + (B사 신인도×참여지분율) + …

나. 정성평가 사업수행능력(70점)

평 가 항 목		배점 기준	배 점 적 용
			수	우	미	양	가
〇 사업의 이해		(10)
	∙ 사업목표, 범위, 제안요청내용의 이해도	(5)	5	4	3	2	1
	∙ 사업목표, 범위, 제안요청내용의 반영도	(5)	5	4	3	2	1
〇 디자인 평가		(40)
	∙ 설계 컨셉 설정 및 창의성	(10)	10	8	6	4	2
	∙ 동선, 공간 활용도 등 실용성	(10)	10	8	6	4	2
	∙ 디자인 전체 조화성(색채계획 포함)	(10)	10	8	6	4	2
	∙ 향후 확장성 및 레이아웃 변경 용이성	(10)	10	8	6	4	2
〇 시공		(10)
	∙ 공사기간 내 적절한 시공계획 제안여부	(5)	5	4	3	2	1
	∙ 공사기간 내 시공절차의 합리성 제안여부	(5)	5	4	3	2	1
〇 기타공사 및 유지보수		(5)
	∙ 기타공사 및 유지(하자)보수 계획 등	(5)	5	4	3	2	1
〇 사용자재 평가		(5)
	∙ 선정된 자재 등의 품질과 신뢰성	(5)	5	4	3	2	1

□ 가격평가(20점)

* 전자입찰

5. 협상적격자 선정

□ 협상순서는 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수가 70점 이상인 자 중 고득점순에 의하여 결정하며, 우선순위 협상대상자와 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시함

□ 합산점수가 동일한 경우 우선협상대상자 지정은 기술능력평가 점수의 높은 순서에 따라 정하고, 기술능력평가 점수가 동일한 경우에는 가격평가 점수가 높은 순서에 따라 정함

6. 협상절차

□ 협상이 성립되지 않을 시에는 차순위 업체와 순차적으로 협상 실시하며, 우선협상대상 업체와 협상이 이루어지면 차순위 업체와의 협상은 진행하지 않음

□ 협상은 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행방법, 추진일정 등의 제안서의 내용을 대상으로 협상을 하며, 협상대상자와의 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

7. 기타사항

❍ 협상결과는 공개하지 않음

❍ 입찰 및 계약에 대해서는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 및 제44조 “협상에 의한 계약체결” 준용

Ⅳ. 계약조건

1. 설계 선정제안에 대한 권리 등

❍ 사업 추진 과정에서 산출되는 모든 자료에 대한 저작권, 지식 재산권, 기타 법적 소유권 등 모든 권리는 발주기관에 귀속

❍ 계약 이행에 있어 타인의 지식 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 계약상대자가 모든 법적 책임을 짐

❍ 계약상대자는 발주기관의 설계안 변경요구가 있는 경우 설계서를 수정ㆍ보완하여 제출해야 함

2. 하자담보책임기간

□ 하자보수기간은 공사 준공검사일로부터 2년으로 한다.

3. 계약체결 및 이행

❍ 계약체결 및 이행에 관한 용어의 정의는 발주기관의 규정에서 정하는 바에 따름

❍ 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 5일 이내에 계약을 체결

❍ 계산착오로 인하여 계약금액이 과다 책정되었을 경우 추가금액에 대하여 감액조치

❍ 계약상대자는 계약시 확정된 자재 및 공법에 대하여 책임을 지며, 임의로 자재 및 공법을 변경하지 못함. 다만, 현장 적용상 자재 및 공법의 변경이 불가피할 경우 발주기관의 승인을 득하여야 하며, 이때 계약금액의 증액이 발생할 경우 계약상대자 부담으로 하며, 감액이 발생할 경우 감액 조치

❍ 계약상대자는 계약체결일 후 7일 이내에 공사시방서, 설계도면, 공사 산출내역서 및 착수계와 함께 다음 사항이 포함된 수행계획서를 제출하여야 한다.

과업수행계획서(안전, 환경, 품질관리등 포함)

예정공정표(인테리어 설계 및 시공 공사에 대하여 작성)

착공전 사진

❍ 설계도서 납품(예시)

구분	설계도서명	규격	단위	수량	비고
1	설계도면	A3	부	1	DWG, PDF 파일
2	원가계산서	A4	부	1
3	내역서	A4	부	1
4	수량산출서	A4	부	1
5	USB		SET	1	일체의 내용 수록
6	기타	발주기관 요구사항			필요시

❍ 준공시 제출 서류 : 계약상대자는 공사전반에 걸친 모든 설계사항을 기록한 종합보고서를 제출하여야 하며 제출 내용은 다음과 같다.

준공계, 준공검사원

준공도면(A3) 및 CAD Dwg File USB 제출 )

준공내역서 1부(USB 1매 별도)

준공사진첩 1부(USB 1매 별도)

각종신고 및 인허가 서류 (해당시)

❍ 계약상대자의 의무

계약상대자는 본 설계를 수행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라 공익이 우선되도록 업무를 수행해야 함

과업지시서에 명시된 보고서와 발주기관의 요구에 의한 보고서 또는 설계 관련 자료 등 일체에 대해 지정된 기간 내에 제출해야 함

계약상대자가 제출한 도서상의 하자로 인하여 협의ㆍ승인 등에 지장을 초래하였을 때에는 계약상대자의 비용부담으로 재수행하여 제출하여야 함

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 그 내용이 미비하거나 과오, 오류 등으로 인하여 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것이 아니며, 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정, 보완요구 등이 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 시정 조치하여야 함

시공 및 설계추진 여건의 변화 등으로 이행이 불필요하거나 불가능하여 과업항목에서 제외하고자 할 때에는 발주기관의 승인을 얻어야 함

❍ 인테리어공사와 관련공사업체의 협의 조정

본 과업을 수행하면서 타 부문의 관계자와 협조체제를 구축하여 과업이 서로 유기적으로 반영되어 추진될 수 있도록 함

계약상대자는 의견 조정시 중요사항은 발주기관와 협의하여 결정

계약상대자는 타 부문의 관계자와 자료 및 성과 등을 공유․제공 등 협조하여야 함

❍ 발주기관 측의 승인 및 결정권

계약상대자는 계약체결 후 용역 수행 전에 과업수행을 위한 착수계 및 설계도면을 제출하여 발주기관의 승인을 받은 후 공사를 함. 다만, 발주기관의 요구에 따라 설계와 시공을 병행하는 경우에는 예외로 함.

본 용역 수행 또는 완료시 작성되는 각종 도서/유인물류 등 산출물은 발주기관 승인을 얻어야 하며, 승인을 받아 작성된 도서 또는 유인물류라 할지라도 그 내용의 과오, 기술상의 오류등 결함에 대하여는 반드시 계약상대자의 부담으로 보완

❍ 발주기관과 계약상대자가 해석상 상이한 의견을 가졌을 경우 양자간에 협의하여 결정하되 결정권은 발주기관에 있음

❍ 용역수행계획 및 조직

계약상대자는 계약후 실시설계 착수 전에 추진조직, 공정표를 상세히 작성하여 발주기관과 사전 협의한 후 작업 계획서를 작성하여 승인을 득 하되, 설계 중 도면변경이나 설계지연 등의 사유가 발생하는 경우에는 지체 없이 발주기관 감독원과 상의하여 대책을 강구하여야 함

용역수행자 명단을 제출하고 총괄관리자, 각 분야별 관리자는 유사 사업수행경험과 관계법령에 의한 전문자격을 보유하고 전문지식이 풍부한 자로 하여야 함

용역에 참여하는 수행자는 충분한 기술과 경험을 가진 자라야 하며 용역을 수행함에 있어 발주기관이 부적당하다고 판단하거나 태만하다고 판단하는 자에 대하여는 교체를 요구할 수 있음

용역 수행에 참여한 전문 인력은 임의로 교체할 수 없으며 불가피한 사유가 발생하였을 경우는 발주기관과 협의

원활한 용역수행을 위하여 계약상대자는 발주기관의 요구가 있을 경우 지정한 장소에 상근인력을 투입하여 사업을 추진

❍ 기타

천재지변 등의 불가항력으로 인해 용역 수행에 지장이 생겼거나, 발주기관 및 관련기관의 정책변경 혹은 세부사업내용 변경이나 기타 불가피한 사유로 인해 변경내용을 발주기관이 승인할 때에는 기간을 연장할 수 있음

설계기간중 약간의 변동이 있는 경우, 그 변경된 사항도 당초 계약의 대상 및 범위 이내의 것으로 봄

계약 체결일로부터 설계 및 공사완료시 까지 소요되는 모든 비용은 낙찰가격에 포함된 것으로 봄

4. 문의처

□ 과업 관련

- 담당자 : 충남연구원 경영지원과 신진우 (041-840-1196)

□ 제안서 평가 및 작성, 계약 관련

- 담당자 :  충남연구원 재무회계과 이유나 (041-840-1126)

Ⅴ. 과업 내용

1. 과업의 주요범위

❍ 사무실 인테리어 리모델링 설계 및 공사

❍ 설계 및 성과품 도서 작성 일체

2. 일반사항

❍ 관련법규 의무 권장사항 준수

❍ 전체 및 개별 공간이 통일성을 유지하면서 독자성도 함께 갖출 수 있도록 품격있고 세련된 리모델링 추진

❍ 업무의 효율성과 편의성을 고려한 내부설계와 각 공간별 기자재 배치 및 수납장 설치 등을 통한 효율적이고 생산적인 업무환경 조성

❍ 최적의 동선설계를 고려한 공간배치로 시설 이용자의 편리성 제공

❍ 현재 사무실의 비품, 자재 등에 대한 이전․배치․재활용 및 추가구매가 필요한 물품을 명확히 파악하여 차질 없는 업무환경 구축

❍ 본 과업과 관련된 전기, 통신, 소방 등 다른 분야와 긴밀한 협조체제를 유지하여 사업의 일체성을 확보하여야 하며 계약상대자는 발주기관을 대신하여 관리감독 역할을 수행

❍ 건축과 관계되는 구조나 안전성에 문제가 없도록 하여야 하며, 유지·보수·사후관리가 용이하도록 설계 및 시공

❍ 본 사업에 사용되는 자재는 특별한 명기 사항이 있는 경우를 제외하고는 KS제품을 사용하여야 하며, KS제품이 없는 품목은 국내에서 생산되는 최우수 제품을 사용

❍ 계약상대자는 제출한 도면 및 시공계획 등 계약과 관련된 일체의 서류에 대해 모든 책임을 지며, 미비점이 발견될 때에는 수정하여야 하며, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상하지 않음

❍ 연구원 주요 일정에 따라 공사일정을 조율하여야 함

❍ 이외의 모든 사항은 건설산업기본법에 의함

3. 과업상세내역

❍ 사무공간의 일부를 리모델링하는 공사로 인테리어의 콘셉트 및  자재 등의 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 기존과 동일하게 유지해야 함

❍ 설계제안 등에 따라 시설별 면적은 일부 변경될 수 있음

❍ 공사 전반 및 인력수급에 관한 사항을 소요예산 범위 이내에서 설계․계획

❍ 우리 연구원이 제시한 공사범위 이외에 입찰 참가자가 필요하다고 생각하는 부분은 계획된 예산 범위 내에서 제안할 수 있음

❍ 시설별 소요평수는 필요시 조절할 수 있으며, 설계 제안 시 꼭 필요하다고 생각하는 공간(실)은 추가할 수 있음

❍ 지하 1층 현 창고는  도서를 수용할 수 있는 서가를 배치하여야 함(보존용 서가 및 디자인 서가 등)

【 대상건물 】

장 소	용 도	면 적	주요내용(요구사항)
지하1층	문서고 및 기계실	평면도면 참조	지하층 문서고로 활용 (항온항습 설비)
1층	사무공간, 휴게실	평면도면 참조	연구실, 회의실, 도서자료실, 화장실, 휴게실 등
2층	사무공간	평면도면 참조	연구실, 회의실, 화장실, 휴게실, 원장실 (화장실, 휴게실 표함)
3층	사무공간	평면도면 참조	연구실, 회의실, 화장실, 휴게실
4층	사무공간	평면도면 참조	연구실, 회의실, 화장실, 휴게실

【 필수요구조건 】

공 간	대 상
업무공간	연구원장실1, 부속실 1개, 기획조정실장실, 기획조정과(과장1명, 연구원9명), 경영지원과(과장1명, 연구원4명), 인사복지과(과장1명, 연구원5명), 재무회계과(과장1명 연구원 5명), 개인실 46개실, 2인실 3개실, 연구원 38개 자리 이상
업무 지원공간	문서고(지하), 도서자료실
회의실	소회의실 4개(10인 이상, 카페기능 포함), 중회의실 1개(20인 이상)
센터 및 휴게	공공투자센터(8인 이상 회의공간), 인권센터(센터장1명, 연구원4), 인권센터 상담실(4인 이상 회의공간), 여성휴게실, 옥상 휴게공간
기타사항	-철거 : 1층 북카페, 체력단련실, 대회의실, 4층 북카페 -유지 : 4층 대회의실

【 과업 주요내용 】

공 간		설계 내 용
사무실 및 북카페	천 정	천정 마감재, 등기구, EHP 철거후 재시공, 경량철골 철거, 점검구 설치 기존 천장재 외 선택 제안사항
	바 닥	바닥 타일 철거 기존 바닥재 외 선택 제안사항
	벽 체	- 기존 벽체 철거 - 층별 배치안에 따른 각 실 벽체 신설 - 각 실별 전산 및 통신회선 설치가 용이한 구조로 벽체 설계 - 출입문 신설 - 도배 및 도장공사, 벽체간 소음방지
	화장실	- 화장실 전체 철거 후 재시공 - 변기, 수전 개수 유지
	창문	- 각실 블라인드 설치(방염) ※ 기존 자재 재사용
	전 기 조 명 소 방 통 신	가구배치에 따른 조명 신설, 전기배선 신설(스위치, 콘센트 등) 실별 회로분리 및 사무 공간 및 북카페 조명 감지기, 유도등, 스피커 신설 및 소방회로 구성 통신선로 신설(랜선 및 전화선), IDF실에서부터 각실까지 선로구성
	공 조	천정형냉난방, 실외기 교체 및 신설
기타		각 실, 구역별 전기 및 소방법령에 따라 관련설비 신설 및 이설 가구 및 전자제품, 서향각 서고 자료(책) 등 이전 후 복구(사무실 이전후 복구) 소음 방지 및 보양작업 철저 연구실 외벽 철거 및 창 설치가능 1인실 수전설치

□ 주요 공사내용(세부사항 현장설명회 안내 및 참석업체 해당도면 송부)

※ 해당 공사내용에 수반되는 부수적인 사항을 일체 포함.

【 지하1층 평면도 】

【 1층 평면도 】

【 2층 평면도 】

【 3층 평면도 】

【 4층 평면도 】

4. 과업수행시 유의사항

❍ 리모델링 설계 및 공사는 선정된 계약자가 해당범위의 설계 및 공사를 일괄적으로 수행하는 것을 말함

❍ 설계도서 및 내역서 작성 시 누락되었거나 예상 못한 주위여건 및 견적서 착오 혹은 돌발 작업에 의한 물량 증가 시에도 기능상 하자가 없도록 제안자의 비용으로 시공하여야 함

❍ 리모델링 마감재는 친환경 및 고효율 제품을 선정하여야 함

❍ 마감재는 소방법령에서 정한 방염기준에 적합한 재료를 사용해야 하고, 소방필증 교부에 소요되는 제비용은 계약자가 부담함

❍ 리모델링 총 공사비는 각종 간접비, 캐드□3D 설계비용 시공비등을 포함하고, 견적 실수로 인한 추가비용은 요구할 수 없음

❍ 우리 연구원에서 제시한 기준보다 동등 이상의 시공범위 및 자재 사용으로 최상의 시공품질이 나올 수 있도록 하여야 함

❍ 우리 연구원에서 제시한 리모델링 적용구역 범위 내에서 창의적인 아이디어 제공, 시공 노하우 등을 반영하여 인테리어 내역서,시공계획을 제출하며, 누락에 의한 추가 설계변경은 인정되지 않음

❍ 제안한 설계도서의 누락된 공사 및 물량은 계약자의 책임이며, 우리 연구원에서 요구한 경우를 제외한 일체의 설계변경은 인정하지 않음

❍ 공사설계범위 조정은 우리 연구원과 협의하며, 조정된 수량으로 물량을 정산함

❍ 준공시점을 준수하기 위한 돌발 작업 발생 시 발생되는 제비용은 계약자 부담으로 시행함

❍ 본 과업을 수행함에 있어 제안요청서에 명기되지 아니한 사항은 연구원과 계약자가 상호 조정할 수 있음

Ⅵ. 지침

1. 기본지침

❍ 계약상대자는 설계도면을 이해하기 쉽게 작성하고 설계도면에서 표현하기 곤란한 사항은 시방서에 그 내용을 충분히 설명하여 설계의도가 충분히 실현될 수 있도록 해야 하며, 발주기관의 요구조건을 반영하여 충족할 수 있는 설계서를 작성

* 주요공간의 공간구성, 인테리어 제안, 벽체, 건물관리 규정에 저촉되는 부분이 없어야 함)

❍ 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 하며, 유지․보수․사후관리가 용이하도록 설계 및 시공

❍ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 발주기관의 해석에 따름

❍ 사업자는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시설물을 설계 및 공사하여야 한다. 감독관으로부터 재제작, 제작중지명령, 기타 필요한 조치(재시공등)에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 함

❍ 사업자는 계약조건에 위배하여 설계 및 시공된 부분에 대하여는 재설계 또는 보완 공사를하여야 하며, 만약 감독관이 지적한 사항에 대하여 재설계 또는 보완하지 않을 경우 감독관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완할 수 있다. 이로 인하여 발행하는 비용은 사업자가 부담하여야 한함

2. 일반사항

❍ 본 설계 및 공사는 협의에 의한 방식으로 추진되므로 계약 목적을 달성할 수 있도록 입찰자의 책임으로 필요한 조사, 확인, 검토 등의 조치를 취하여야 함

❍ 본 과업지시서에 명시된 사항은 입찰자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 서면질의에 의하여 이를 확인하여야 함

❍ 입찰자는 적절한 설계등 본 시설을 위한 제반업무에 대한 모든 책임을 짐

❍ 계약자는 설계 중 우리 연구원이 요구할 경우 과업수행 설명회를 실시하여야 함

❍ 설계 중 수정사항이 있으면 우리 연구원의 지시에 따라 수정하고, 납품 후라도 결함사항이 발견될 경우에는 즉시 보완하여야 함

❍ 모든 문서, 도면, 지침서 및 기타 서류는 별도 합의 또는 지시가 없는 한 한글 표기를 원칙으로 함. 단, 명확한 의미전달 및 전문기술 용어는 외국어로 병기하여 표기할 수 있음

❍ 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 통상적인 건물의 기능유지를 위하여 필요하거나 불가피하다고 인정되는 사항은 설계에 반영하여야 함

❍ 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련 법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 감독관 및 발주기관의 승인을 득한 후 설계하여야 함

3. 주요 자재설계반영시의 품질관리 기준

❍ 모든 시설, 장비, 자재 등은 한국산업평준규격(KS표시품 중 1·2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획하여야 함)으로, 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며, 국내에서 생산되는 자재를 설계에 반영하여야 함. 다만, 다음의 경우는 예외로 함

KS 표시품이 없거나 수습이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

국산 자재가 없거나 수급이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

외국 자재를 사용할 때는 외국규격과 국내 KS 품질기준 등을 비교하여 제시하여 승인을 득한 후 사용하여야 함

품질관리 및 품질보증을 위하여 자재의 시험성적표(시험결과 보고서)가 필요할 시에는 설계도서 및 해당 시방서에 일치될 수 있도록 사전계획(반입 전·후)을 수립하여 검토하여야 함

제작·설치를 시행함에 있어 소요 재료의 품질기준에 관한 자료와 진행 중 현장에서 시험테스트가 요구될 시에는 해당 종목에 맞는 시험기구 및 장비 등을 비치하여야 함

재료 또는 제작·설치의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능할 경우와 수입자재일 경우 외국 시험전문기관에 시험을 의뢰할 수 있으며 사업자는 시험 성적서를 제출하여야 함

❍ 사용 자재는 가급적 불연성 자재로서 환경인증마크품, 우수재활용인증 마크 품(GR마크 Good Recycled) 등 환경친화적인 자재를 우선적으로 적용, 설계하여야 하여야 함

❍ 모든 공사용 자재는 유지관리비가 적게 들고 내구성이 있는 국산 자재 사용을 우선적으로 고려하여야 함

❍ 공기단축 및 기능 인력난을 고려, 최대한 건식공법을 채택하고, 자재는 많은 종류의 사용을 피하며, 석면 등 인체에 유해한 자재는 사용할 수 없음

❍ 건물에 부착되는 모든 자재는 건축재료와 조화가 되는 자재로 계획하여야 함

❍ 품질관리 시험방법 및 기준은 건설기술 관리법 시행규칙 및 국토교통부 제정 공종별 표준 시방서를 기준으로 하여야 함

4. 성능기준

❍ 내구성능

본 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하종, 열, 광선, 자외선, 물, 습기, 불, 화학성 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의 내구성이 확보되어야 함

부식성 자재 등은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 적정한 방청처리를 완전하게 하여야 함

자재 등은 부위 및 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 함

습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 철제품은 부식되지 않는 자재를 사용하여야 하며, 관련 전기시설은 접지에 유의하여야 함

❍ 일상 안전성

재난으로부터의 긴급피난은 물론 일상적인 생활 중에 일어날 수 있는 부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 하여야 함

부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락 또는 신체에 위해를 끼치지 않도록 계획하여야 함

❍ 방재, 소방 등 안전성능

사용 자재는 가연성이 아니어야 하며, 감독관이 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있어야 함

화재 발생 시 화재의 확산과 화재로 인한 연기의 피해가 최소화될 수 있도록 방화구획 등을 설치하여야 함

5. 인테리어 및 공사 지침

❍ 공간 구성

각 공간의 연결부 및 복도, 외벽 등 여유 공간을 최대․최적으로 활용하여 공간을 확보

바닥 마감재는 흠(크랙) 등을 최소화하고, 재질을 감안하여 패턴 및 색상 등의 변화로 공간에 따라 변화 있게 설계

벽체의 경우, 동선 및 각각의 공간과 연계하여 효율적인 공간구성이 되도록 벽체를 구성

천정에 설치하는 시설물은 하중과 내구성을 충분히 고려한 설계로 추락의 위험을 예방할 수 있는 방안을 제시

내부시설의 모든 자재는 소방법 관련 법규에 맞는 자재를 사용해야 하고 법규상 문제가 없도록 하여야 함

내부 소방설비는 관련 법령에 따라 적절히 배치하도록 하여야 함

❍ 시스템설비 및 기계장치

데이터, 전원 등의 원격제어 및 모니터링이 통합운영이 가능토록 시스템 구축

콘텐츠를 손쉽게 제어할 수 있도록 시스템을 구축하고, 수시로 업그레이드가 가능하도록 중앙컨트롤과 메인서버 개념을 도입

북카페 조명은 건축조명과 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하고 컨트롤이 용이하도록 설계

조명기구의 설치기준은 각 사무실의 특성에 맞도록 조도 기준을 정하고 보수가 용이하도록 설계

전기 배선과 배관은 국내 제반 법규나 기준에 적합하여야 하며 이에 대한 상세도 작성

기계 및 건축 설비, 소방설비와 관련한 방재 설비를 검토

❍ 그 외 시공 및 안전관리 사항등

- 그 외의 사항등은 건설공사 안전관리 업무수행지침을 따른다.

6. 사업수행조건

❍ 사업자는 시설물 설계 및 제작․설치 업무를 총괄 관리할 수 있는 사업총괄 책임자를 선정하여 발주기관에 보고하여야 하고, 사업총괄책임자는 발주기관 감독관의 지시를 받아야 함

❍ 사업자가 제출한 설계도서상의 하자 및 시공으로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 함

❍ 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생시 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경․중지할 수 있음

❍ 사업자는 사업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규를 준수하여야 하고, 법령 등에 의한 각종 인․허가 관련 업무를 성실히 수행하여야 하며, 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다. 또한 이에 관련된 제반비용은 별도로 지급하지 않음

Ⅶ. 제안서 작성 안내

1. 제안서 작성 지침

가. 일반 사항

◦ 제안 요구사항 등에는 포함되지 않았지만 사업추진 시에 꼭 필요한 추가적인 내용은 업체 자체 판단에 의거 별도의 항목으로 추가하여 보완하여 작성 하기 바람

◦ 제안서 기재 사항 누락과 기재내용이 상이함에 따라 생기는 불이익은 제안업체가 감수하여야 함

◦ 제안서 작성에 소요되는 비용은 제안사의 부담으로 하며, 제출된 공문, 서류 및 제안서는 일체 반환하지 않음

나. 제안서의 효력 및 비밀·보안 유지

◦ 추가제안 및 추가자료에 대해서는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

◦ 제안서의 내용은 사업자로 선정된 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 제안서와 계약서의 내용이 다른 경우는 계약서의 내용을 우선으로 함

◦ 연구원에서는 계약 체결 전까지 제안서 내용의 일부를 변경 또는 거부할 수 있음

◦ 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니 됨

◦ 입찰 참여업체는 본 제안요청서 및 제안서를 포함한 모든 문서를 협상적격자 결정 시까지 대외비로 취급하여야 하며, 제안 참여업체 관계자 이외의 제3자에게 공개하여서는 아니 됨

◦ 제안서 참가과정 중에서 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 정보를 연구원의 사전 승인 없이 누설하여서는 아니 됨

다. 가격 제안

◦ 가격제안서는 별도 밀봉하여 제안서와 별도로 제출해야 함

◦ 비용은 모든 작업을 제안업체가 수행하는 것을 기준으로 책정해야 함

◦ 모든 가격은 부가세를 포함하여 기술해야 함

2. 제안서 작성 방법

가. 제안서 규격

◦ 제안서는 A4 제본형태(또는 바인더 묶음 형태)로 제출

◦ 제안요약서는 제안서 내용을 간략하게 요약하여 제안서와 별도로 제출

나. 용어사용

◦ 제안서는 한글로 작성하고, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표 및 간략한 설명을 제공할 것

◦ 원본과 사본을 구분하여 표시(원본과 사본이 상이한 경우에는 원본의 내용을 기준으로 함)

다. 작성 도구

◦ 작성 프로그램은 □글, MS파워포인트, MS엑셀, MS워드 중에서 선택(복수 선택 가능)

라. 제안서의 구성 및 목차

◦ 입찰참가 제출 서류

작성목차		주요 작성내용	비 고
입찰참가 제출서류	1.	입찰참가신청서 및 서약서 각 1부
	2.	사업자등록증(사본) 및 법인등기부등본 각 1부
	3.	건축사업 신고필증,실내건축공사업 면허
	4.	중․소기업․소상공인 확인서
	5.	법인인감증명서(타 인감 사용시 사용인감계)
	6.	입찰참가 등록을 대리인에게 위임할 경우 위임장 및 재직증명서 각 1부.(신분증)
	7.	입찰가격제안서(세부산출내역 첨부) 1부 (반드시, 밀봉․날인하여 제출)
	8.	입찰보안각서, 청렴계약 이행서약서 각1부
	9.	입찰보증금(지급각서)

◦ 정량적 평가 제안서 목차 - 1부

목차	주요 작성내용	비 고
1.	기본사항
2.	회사연혁
3.	설계실적평가
4.	기술인력평가
5.	경영상태평가
6.	신인도 평가
6.	증빙서류(이행실적증명서)
7.	증빙서류(전체 참여인력 현황 및 자격증 사본)
8.	증빙서류(신용평가보고서)
9.	서약서
10.	기타서류(사업자등록증, 면허, 등기부등본 등 첨부)

◦ 정성적 평가 제안서 목차(제안서 Ⅱ) - 8부(업체명표기1, 업체명미표기7)

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
Ⅰ. 사업개요
1. 제안개요	∙ 동 사업의 제안 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위 및 제안의 특징 및 장점 등을 요약하여 기술	간략히
Ⅱ. 제안업체 현황
1. 일반현황	∙ 제안사 일반현황 및 연혁 등	간략히
2. 조직 및 인원	∙ 조직 및 전문인원현황 제시 (인원현황 기재시 4대보험 가입자에 한해 기재 가능)	간략히
3. 주요사업내용	∙ 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시	간략히
4. 관련 주요사업실적	∙ 해당사업과 관련이 있는 주요 사업실적 위주로 제시 (유사 프로젝트 수행경험)	간략히
Ⅲ. 세부 수행방법
1. 사업에 대한 이해	∙ 사업의 추진 목표 및 의의 ∙ 사업의 범위 및 중점추진 사항 ∙ 사례조사 및 현황분석 개요	간략히
2. 인테리어 계획	∙ 디자인 컨셉(공간별 주제 설정 등) ∙ 공간 및 평면계획 ∙ 색채계획(사인물 포함)	구체적
3. 마감재의 사용계획	∙ 주요 마감재의 사용계획 ∙ 환경마크, 녹색인증 등 인증제품 사용계획 ∙ 주요 마감재의 이미지가 담긴 자재리스트	구체적
4. 공사관리 및 시공계획	∙ 사업수행조직 편성 및 업무분장 ∙ 설계 및 시공등 예정공정(상세히 기재) ∙ 환경관리계획, 하자보증 방안 등 ∙ 하자보수 계획	구체적
5. 기타	∙ 과업지시 내용보다 참신한 아이디어 및 기획(안) 등	구체적

마. 제안서 작성 일반사항

◦ 제안서의 작성은 위 “제안서 작성목차”를 참고하여 작성하여야 한다.

◦ 제출도서의 제출요령 및 유의사항

- 제안서 접수는 제출마감일 지정된 시간까지 직접 방문 제출한다.

- 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 수정, 추가, 대체할 수 없습니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 발주처의 입증요구에 입증하지 못하는 경우 평가대상에서 제외합니다.

- 제안서 내용은 꼭 필요한 사항을 위주로 간단명료하게 작성하여야 하며 내용 중  “～이 가능하다. 동의한다. ～을 고려하고 있다. ～를 할 수 있다” 등의 모호한 표현은 평가에서 불가능한 것으로 간주합니다.

◦ 일반 공통사항

- 도면에는 방위, 축척 등 필요사항을 반드시 기재하여야 한다.

- 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고, 미터법(Metric System, 소수 둘째자리까지 표현 할 것)을 사용한다. 단, 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호(-1-)를 표시한다. 다만, 표지, 목차, 첨부서류를 일련번호를 부여하지 않는다.

- 금액과 관련되는 모든 사항은 부가가치세를 포함한 금액으로 작성 표기한다.

- 모든 제안서의 작성시 별지 지정된 형식이 있는 경우에는 반드시 원본을 유지하여 작성한다. 이때 임의 규격으로 작성하였을 경우 평가위원회 의결로 감점 처리할 수 있다.

바. 제안서 작성 세부내용

◦ 제안서 Ⅰ

- 작성내용은 제안서 작성목차에서 정하는 사항으로 하며, 제안서Ⅰ의 서식은 입찰공고 제안요청서의 첨부 서식을 사용한다.

- 사업수행실적 등의 증빙자료는 관련기관에서 발행한 증명서를 반드시 첨부하여야 인정된다.

- 실적증명서는 제안자의 해당사업 참여 완료 실적으로, 공동 이행실적은 비율과 실적(금액)을 명기하여야 한다. 또한, 공동 참여한 타사의 명을 기재하여야 한다.

◦ 제안서 Ⅱ

- 제안서 Ⅱ의 작성시 입찰공고 제안요청서의 첨부된 서식을 사용한다.

- 작성내용은 제안서 작성목차에서 정하는 사항으로 한다. 기타 제안요청서에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 제안서 본문의 적절한 항목에 작성할 수 있다.

- 사업수행 인력투입계획서는 본 사업에 참가할 책임기술자와 참여기술자 순으로 작성한다.

- 제안도면

· 설계도면의 크기는 A3(420 x 297)로 작성한다.

· 실내투시도(3D-Perspective)는 계획도면․색상과 동일하도록 작성한다.

· 도면의 내용은 응모자의 창의력에 의한 표현으로 조정할 수 있다.

붙임 :  입찰 및 제안서 관련 서식 각 1부.  끝.

【서식 1】

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호또는법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰개요	입찰 공고 (지명)공고	제 호	입 찰 일 자		20 . . .
	입찰건명	「리모델링 설계 및 공사」 용역
입찰보증금	납 부	․ 보증금율 : % ․ 보 증 금 : 금 원정(￦ ) ․ 보증금납부방법 :
	납부면제 및 지급확약	․ 사유 : ․ 본인은 낙찰 후 계약미체결 시 귀 연구원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 : 주민등록번호 :			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 연구원의 경쟁입찰에 참가하고자 귀 연구원에서 정한 기술용역입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입참참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통. 2. 인감증명서 1통. 3. 기타 공고로써 정한 서류. 년 월 일 신청인 (인) 충남연구원 원장 귀하

주) “신청인”은 업체명 및 대표자명 기재 후 법인인감 날인

【서식 2】

등록번호

※등록번호는 발주처 기재

가 격 제 안 서
용 역 명		「리모델링 설계 및 공사」 용역
발 주 기 관		충남연구원
제 안 업 체
용 역 기 간		계약일로부터 일
제 안 금 액		원(부가세 포함)
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 년 월 일 주관(용역)사업자 : 인 충남연구원장 귀하

【서식 3】

충남연구원 리모델링 설계 용역

자기평가서

1. 심사대상사업                  2. 심사대상입찰자

공고번호			업 체 명
입 찰 일 시			대 표 자
사 업 명	「인테리어 설계 및 시공」 용역		업태구분	제조( ), 공급( ), 기타( )
			3. 회사를 대표하는 연락책임자 인적사항
			담당부서
			직 위
			성 명
			연 락 처	(Fax)

4. 계량평가항목(배점한도는 기술평가 배점표에서 확인)

(단위: 점)

구 분	배점 한도	자기 평점	심사 평점	자기평가 근거 및 증빙자료
계	10
사업실적	3			입찰공고일 기준 소속 기술자 보유 현황
기술인력	3			최근 3년간 유사용역 사업 실적
경영상태	3			신용평가등급에 따른 경영상태 평가
신 인 도	1			최근 3년 이내 부정당업자 제재사항

※ 본 점검표 및 각 증빙자료는 별지로 입찰참가서류와 함께 제출

【서식 4】

회사의 일반현황

1.  일반현황

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

2.  경영상태 평가

구분	평가등급	평가일	유효기간

3. 기술인력평가

연번	성명	등급	자격종목	취득일	발급기관	자격번호	재직기간

4.실적평가

사 업 명	사업기간	실적금액	공동 도급 (비율)	발 주 처	연락처	비 고
※ 마지막 사업수행실적 작성 이후 공란에는 “이하여백”으로 표기하세요

【서식 5】

본 용역 관련 최근 3년간 사업실적

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	사업내용	비고

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재

○ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

※ 본란에 기재한 내용에 대한 증빙서류를 첨부해야하며, 첨부하지 않은 사업은 인정치 않음 (증빙서류 : 실적증명원, 계약서 사본 등)

1. 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유관한 것만 기재한다.

2. 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

3. 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안업체의 지분만을 기재한다.

4. 사업기간에는 해당사업 전체기간과 해당회사의 참여기간을 구분하여 기재한다.

5. 비고란에는 공공기관, 일반기업, 기타로 구분하여 기재한다.

6. 용역건별로 실적증명원 등 입증서류를 제출하여야 한다.

【서식 6】

이행 실적증명서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	법인등록번호				사업자번호
	증명서용도	입찰참가용			제 출 처
사업이행 실적내용	사업명
	총사업금액				사업구분		설계( ) 시공( ) 기타( )
	사업내용	(면적) (범위)
	계약번호		계약일자
	계약기간		공동도급여부			단독( ) 대표( ) 참여( )
	계약금액		도급비율
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2020 년 월 일
	기 관 명 : (인) ( 전화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 :			담당자 :
① 민간거래 실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 한다. ② 공동계약의 경우 대표사로 참여한 실적만 인정하며, 총사업금액, 계약금액과 도급비율이 기재된 경우만 인정함 ③ 타 기관에서 전산발행하는 실적증명원도 가능하나, 위 서식의 내용을 포함되어야 함 ④ 공고일 이후 발행된 실적증명서만 인정하며, 반드시 원본 제출

【서식 7】

서   약   서

용 역 명 :

업 체 명 :

사업자등록번호 :

(주민등록번호)

주 소 :

상기업체는 충남연구원의 상기 사업의 입찰에 참여함에 있어 제출된 모든 서류에 대하여 허위가 발견될 경우 연구원의 어떠한 조치도 감수할 것을 서약합니다.

년     월    일

서 약 자(대표이사) :               (인)

충남연구원장 귀하

【서식 8】

업무별 인력투입 계획

□ 업무별 인력

업 무 명	인원수	기술 등급별
		기술사	특급	고급	중급	초급
	명
	명
합 계	명

□ 소속사별 인력

구 분		주사업자	협 력 업 체					합 계
			A사	B사	C사	D사	E사
인원(명)
기술 등급	기술사
	특급
	고급
	중급
	초급
비중(%)								100.0

□ 자격 보유

구 분	기술사	기사	산업기사	...	...	미보유	합 계
인원(명)
비중(%)							100.0

□ 유사분야 프로젝트 수행경험

구 분	2년 미만	5년 미만	7년 미만	10년 미만	10년 이상	합 계
인원(명)
비중(%)						100.0

주)

1. 자격요건의 급수는 [별지 제6호 서식]참여인력 이력사항을 참고하여  발주기관에서 판단한다.
2. 이력사항에 관한 증빙서류 제출건만 경력으로 합산한다.

【서식 9】

참여인력 이력사항

성 명			소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				근무경력 및 기술경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본사업참여임무							목표투입공수

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ～ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

주)

1. 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

2. 소속회사에 대한 재직증명서와 4대보험 가입증명(택 1) 자료 제시

【서식 10】

투입인력 자격 및 경력현황

업체명	직 급	등 급	성 명	자격증명	근무경력	최종학력	담당업무	비고

주)

1. 1인이 자격증을 여러 개 소지한 경우 상위 1개만 작성

2. 근무경력은 제안일 현재를 기준으로 기재

【서식 11】

확    약    서

본인은 충남연구원에서 시행하는 인테리어 설계 용역에 제안함에 있어 귀 원의 제안요청서에 기술된 요청사항을 성실히 준수하겠으며, 만일 제안요청서나 제반규정의 위반과 거짓, 지시․지침 및 조정불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수하겠습니다. 또한 본 제안과 관련한 제안서의 제출, 평가방법, 평가결과 등에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않고, 충남연구원의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약합니다.

2021년    월    일

업   체   명 :

주        소 :

대   표   자 :                    (인)

사업자등록번호 :

충남연구원 원장 귀하

【서식 12】

보 안 서 약 서
제안자	상호 또는 법인 명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 귀 기관에서 시행하는 “충남연구원 리모델링 설계 ”에 제안서를 제출함에 있어 본 제안과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안 유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 연구원의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다. 2020. . . 서 약 자 ㊞ 충남연구원 원장 귀하

【서식 13】

청렴계약 이행서약서(업체용)

당사는 ｢부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정｣이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 충남연구원(이하 ‘연구원’이라 한다)가 실시하는 청렴계약제 시행취지에 적극 동참하여 귀 연구원에서 발주하는 모든 공사․물품․용역 등의 입찰참여 및 계약을 이행함에 있어, 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행하는 자 포함)의 임․직원과 대리인은 아래와 같이 청렴하게 이행하겠습니다.

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행과정(계약이행 완료 후 포함)에서 관계 임직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 입찰․계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 금품․향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 발주기관에서 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사 임․직원이 관계 임직원에게 금품․향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한 또는 계약해지 등 연구원의 조치와 관련하여 당사가 연구원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2021년    월    일

서 약 자   업체명 :

대  표 :            (인)

충남연구원 원장  귀하

【서식 14】

청렴계약이행 특수조건

제1조(목적) 이 ‘청렴계약 특수조건’은 충남연구원(이하 ‘연구원’이라 한다) 계약담당 임직원과 계약상대자가 체결하는 공사․물품․용역 등의 계약에 있어 계약일반조건 이외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히  규정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수의무) 공사․물품․용역 등의 입찰에서  ‘청렴계약 이행서약서’를 제출하고 계약체결을 하거나 계약체결을 할 상대자는 계약체결 및 계약이행과 관련하여 어떠한 명목으로도 관계임직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격 제한 등) ①입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 연구원에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 입찰참가자격 제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

②입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 따라 공정거래위원회에 고발 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계임직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 연구원에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계임직원에게 금품․향응 등을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나 시공중 편의를 받아 부실시공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계임직원에게 금품․향응 등을 제공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

④제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 연구원을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등) 입찰․계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계임직원에게 금품․향응 등을 제공한 자는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 불이익 조치를 받게 된다.

1. 계약체결 이전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외하거나 또는 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.

2. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 발주기관이 사업수행상 부득이 하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 계약해제 또는 계약해지에 대하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제5조(기타사항) ①계약상대업체의 임․직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계임직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력한다.

②본 건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 청렴계약에 의거 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협력하여야 한다.

③본 건과 관련한 하도급 계약체결 및 계약이행에 있어서 하수급인으로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위 등을 하지 아니한다.

【서식 15】

청렴계약 입찰특별유의서

제1조(목적) 이 청렴계약 입찰특별유의서는 충남연구원(이하 ‘연구원’이라 한다)에서 발주하는 공사․물품․용역 등에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 입찰유의서 이외에 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(입찰참가업체의 청렴계약 이행서약서 제출) ①입찰에 참여하는 업체는 발주기관과 입찰참여업체가 상호신뢰를 바탕으로 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행과정(계약이행 완료 후 포함)에서 담합 등 불공정행위나 관계 임직원에게 금품․향응 등 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반할 경우 입찰참가 자격제한 또는 계약해제 등을 감수하겠다는 ‘청렴계약 이행서약서’를 제출하여야 하며, 계약체결시 계약상대자는 청렴계약이행 서약 내용을 그대로 ‘청렴계약 특수 조건’으로 약정하는데 동의하고 준수하여야 한다.

②입찰공고시 제1항에 의한 ‘청렴계약 이행서약서’(별지 제1호)를 공고문에 첨부하여 공고하였을 경우에는 입찰참가자가 입찰시 청렴계약 이행서약서를 제출한 것으로 본다. 단, 낙찰자로 선정된 업체는 계약 체결시 대표자가 서명한 청렴계약 이행서약서를 제출하여야 한다.

③입찰에서 낙찰자로 선정된 자가 계약체결시 청렴계약 이행서약 내용을 ‘청렴계약 특수조건’에 명기하여 계약하는 것을 거부하여 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약이 체결되지 아니하는 경우에는 낙찰취소 조치를 받게 된다.

제3조(계약담당직원 등의 청렴계약 이행서약서 징구) 계약담당 직원은 계약담당 임직원이 입찰․계약 및 계약이행과정에서 입찰참가업체로부터 어떠한 명목의 금품이나 향응을 요구하거나 받지 않으며 위반시에는 관계법에 따라 징계 등 문책을 감수하겠다고 서명한 ‘청렴계약 이행서약서’(별지 제1-2호)를 징구하여 비치한다.

제4조(부정당업자의 입찰참가자격 제한 등) ①입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 연구원에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

②입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 따라 공정거래위원회에 고발 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계 임직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 연구원에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계임직원에게 금품․향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계 임직원에게 금품․향응 등을 제공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

④제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 연구원을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

제5조(계약해지 등) 입찰․계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계임직원에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 불이익 조치를 받게 된다.

1. 계약체결 이전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외하고, 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.

2. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 발주기관이 사업수행상 부득이 하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이 하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 계약해제 또는 계약해지에 대하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제6조(기타사항) ①입찰에 참가하는 업체의 임․직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계임직원에게 금품․향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 비밀보장과 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하여야 한다.

②본 건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 청렴계약에 의거 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협력하여야 한다.

③본 건과 관련한 하도급 계약체결 및 계약이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위 등을 하지 아니한다.

【서식 16】

평가번호

※ 발주처 기재란 - 출력시 적색내용은 삭제하세요

충남연구원 리모델링 설계

- 기술제안서 Ⅱ -

참여업체